CONSTANCIA DE TRABAJO EN TERRENO Y EJECUCIÓN DE ACCIONES.

En la ciudad de Ovalle, a 24 de marzo del año 2026, la Ilustre Municipalidad de Ovalle, a través de su programa PRODESAL, deja constancia de lo siguiente:

1. ANTECEDENTES Y DIAGNÓSTICO:

Que, a partir del día 19 de febrero del año 2026, la Fundación Enki Anu inició actividades en terreno en los sectores rurales de Cuarto Cajón, Los Trigos y Las Damas. El propósito inicial fue evaluar las condiciones de acceso y calidad del agua de pozos de sobrevivencia destinados al consumo humano, detectando mediante análisis físico-químicos y biológicos la presencia crítica de nitratos y nitritos. Ante la irregularidad en el flujo de camiones aljibe por problemas diversos ya sean mecánicos o de financiamiento, esta intervención se vuelve una alternativa vital para la subsistencia de las familias.

2. OBJETIVOS DE POTABILIZACIÓN Y FOMENTO PRODUCTIVO:

La presente colaboración tiene como objetivo central potabilizar el agua de los pozos de sobrevivencia, aplicando sistemas de tratamiento que permitan cumplir con la normativa sanitaria vigente. Se busca obtener la certificación respectiva que garantice agua apta para el consumo y procesos productivos.

Este hito es fundamental para el desarrollo económico local, ya que permitirá a las familias beneficiarias —muchas de ellas fabricantes rurales de quesos, mermeladas y artesanías— contar con el respaldo sanitario necesario para comercializar sus productos y escalar sus emprendimientos familiares bajo estándares legales de inocuidad.

3. SELECCIÓN Y EJECUCIÓN:

Se deja expresa constancia que la selección de beneficiarios es responsabilidad exclusiva de la Ilustre Municipalidad de Ovalle a través de PRODESAL. En este marco, con fecha 17 de marzo de 2026, se concretó la instalación de sistemas de filtración y purificación, junto con una capacitación directa en desinfección (cloración) para fortalecer la autonomía de las familias en la gestión del recurso.

4. SOSTENIBILIDAD Y PROYECCIÓN:

La Fundación Enki Anu ha comprometido acompañamiento técnico para asegurar la operatividad de las soluciones en el tiempo. Dado que el programa PRODESAL cuenta con una base de datos de más de 500 familias vinculadas al Departamento de Fomento Productivo y Turismo, este modelo presenta un alto potencial de replicabilidad para cerrar brechas sanitarias en toda la comuna.

Las acciones desarrolladas no solo mejoran la salud y calidad de vida, sino que constituyen una herramienta de progreso para el sector rural de Ovalle.

Se extiende la presente constancia para los fines que se estimen pertinentes.